УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела социального обслуживания населения администрации

Каргатского района

__________Е.А. Козик

«____»                         2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

г.Каргат_________________                                                                     "__" ________ 20__ г.

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: социальная защита населения

1.2. Адрес объекта: 632437, Новосибирская обл, Каргатский район, с. Маршанское, ул Центральная, 50

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание _______________________________ этажей,_______________________ кв. м

- часть здания 2 этажей (или на первом этаже), 230  кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2012 г.

1.5.   Дата   предстоящих   плановых   ремонтных  работ: текущего _нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» (МКУ «КЦСОН Каргатского района»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632402, Новосибирская обл, г. Каргат район, ул. Транспортная, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности социальная защита населения (социальное обслуживание, предоставление социальных услуг, деятельность по уходу с обеспечением проживания).

Вид оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение в жизнедеятельности.

Форма оказания услуг: стационарная форма социального обслуживания.

Категория обслуживаемых:  мужчины старше 60 лет, женщины – старше 55, инвалиды старше 18 лет. Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха.

Плановая мощность: по количеству мест  20 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирский автобус до остановки Центр,_____________________________,

наличие    адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  300 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. Неровности покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, Г) |  | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И ( К, О, Г ) |  | 4,5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И ( К, О, Г) |  | 7,8,9,10,11 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |  | 12,13, 14,15 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И ( Г, О) |  | 16,17, 18,19 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О) |  | 20 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-И (К,О,Г) |  |  |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно частично избирательно всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично избирательно всем категориям инвалидов, кроме инвалидов по зрению

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022 -2024 г.г.

в рамках исполнения  адресной программы (плана) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения

работ по адаптации:  после выполнения работ по адаптации - объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и мало мобильных граждан пожилого возраста.

Оценка результата исполнения программы, плана (по  состоянию  доступности)

__________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

Межведомственной комиссии по координации деятельности и контролю в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _______не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое  - не требуется

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

_____________________________________________________________________________

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту           на _2_ л.

2. Входа (входов) в здание                                 на _2_ л.

3. Путей движения в здании                              на _2_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                        на _4_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                  на _2_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте          на _2_ л.

Результаты фотофиксации на объекте                      на _2_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту)

___________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

Директор МКУ «КЦСОН Каргатского района»            ______________  Лосева Т. В.

(Должность, Ф.И.О.)                                        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведущая отделением милосердием для

престарелых и инвалидов                                                   ______________ Даутова Т. Н.

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Заведущая отделением социальной

реабилитации  инвалидов                                                  ______________ Осинцева И. А.

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Заведущая отделением срочной

социальной помощи                                                            ______________ Колесова К. А.

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

Председатель общественной организации

«Каргатская местная организация

Всероссийского общества инвалидов»                  _____________________  Иванилов А. С.

(Должность, Ф.И.О.)                                                         (Подпись)

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | В удовлетворительном состоянии | (к, о, г, с) | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 | В удовлетворительном состоянии | (к, о, г, с) | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 2 | Отсутствует знак «парковка для инвалидов» | К, О, Г, У | Установить знак «парковка для инвалидов» | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К, О, Г) |  | 2 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для категорий (К,О,Г). Необходим текущий ремонт – установить знак «парковка для инвалидов»

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4 | Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи | К,С | Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи. | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 4,5 | В удовлетворительном состоянии | К, О, Г, С |  |  |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И (К, О, Г) |  | 4 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично  избирательно (К, О, Г). Необходим текущий ремонт по установке кнопки вызова  персонала для оказания ситуационной помощи.

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 7,8,9 | Отсутствуют тактильные обозначения | С, О | Установка тактильных обозначений и контрастной маркировки | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 9 | нет | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10,11 | нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| ##### Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, Г) |  | 7,8,9,10,11 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания  доступны частично избирательно (К, О, Г). Необходим текущий ремонт - установка тактильных обозначений и контрастной маркировки.

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### зона обслуживания инвалидов

социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | - | В удовлетворительном состоянии | (К,О,Г,С) | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | 13 | В удовлетворительном состоянии | (К,О,Г,С) | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | . | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| ##### Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |  | 13 | Не нуждается |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью всем.

### Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от "__" _______ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

– жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  | 14,15 | В удовлетворительном состоянии | (К,О,Г,С) | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения | ДП-В |  | 14,15 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) жилые помещения доступны полностью всем.

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 16 | Не соответствует | С, К,О,Г | Установка кнопки вызова помощи, тактильных обозначений, частичная замена оборудования | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть |  | 17 | Не соответствует | - | Оборудовать душ для инвалидов - колясочников | Текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (Г, О) |  | 16,17 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (Г, О). Необходим текущий ремонт.

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Отсутствуют звуковые информаторы, позволяющие ориентироваться и предупреждающие об опасности | С, Г | Установка акустических средств | Индивидуальное техническое решение |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С | Изготовление и установка табличек | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ – И (К, О) |  |  | Текущий ремонт, индивидуальное техническое решение |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: На объекте имеется звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях

Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от «  » _______ 2021 г.

Результаты фотофиксации на объекте

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |
| Рис. 3 | Рис. 4 |
| Рис. 5 | Рис. 6 |
| Рис.7 | Рис. 8 |
| Рис. 9 | Рис. 10 |
| Рис.11 | Рис.12 |
| Рис. 13 | Рис. 14 |
| Рис. 15 | Рис. 16 |
| Рис.17 | Рис.18 |
| Рис.19 | Рис.20 |

План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в социальная защита населения

632437, Новосибирская обл, Каргатский район,

с. Маршанское, ул Центральная, 50

| № | Наименование мероприятия по обеспечению доступности | Требование к установке | Изображение, пример | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Установка знака «Парковка для инвалидов» на территории, прилегающей к зданию. |  |  |  |  |
|  | Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи при входе в здание. | Установить на высоте от 0,85 м до 1,1 м. от пола |  |  | 2022 |
|  | ##### На дверях установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации по всему объекту. | Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м. |  |  | 2023 |
|  | ##### Установка контрастной маркировки и направляющих полос на лестнице | Расстояние между контрастной полоской и краем проступи от 0,03 до 0,04 м. |  |  | 2023 |
|  | ##### Установка кнопки вызова помощи в санитарно – гигиеническом помещении (туалетной комнате). | Установить на высоте от 0,85 м до 1,1 м. от пола |  |  | 2023 |
|  | Установка акустических средств | Установить по всему маршруту движения (коридор) |  |  | 2023 |