УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела социального обслуживания населения администрации

Каргатского района

__________Е.А. Козик

«____»                         2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 3

г.Каргат                                                                                            "__" ________ 20__ г.

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: социальная защита населения

1.2. Адрес объекта: 632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание ___________________________________ этажей,_______________________ кв. м

- часть здания 2 этажей (или на первом этаже), 145,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _________________________________________ кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта нет

1.5.   Дата   предстоящих   плановых   ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование  - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» (МКУ «КЦСОН Каргатского района»), отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632402, Новосибирская обл., г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности социальная защита населения, вид оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, форма оказания услуг: на объекте, среднее количество обслуживаемых в день: 20 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус до остановки Центр,_____________________________,

наличие    адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  300 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И ( О, Г, У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И ( О, Г, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О, Г, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |  |  |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен полностью избирательно  для следующих категорий-  О, Г, У, доступен частично избирательно для К, С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022 -2024 г.г.

в рамках исполнения  плана паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения

работ по адаптации:  после выполнения работ по адаптации - объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и НГМ.

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

Межведомственной комиссии по координации деятельности и контролю в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) __________не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов  не требуется;

4.4.6. другое  - не требуется

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту           на __2__  л.

2. Входа (входов) в здание                                 на __2__  л.

3. Путей движения в здании                              на __2__  л.

4. Зоны целевого назначения объекта                        на __2__  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                  на __2__  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте          на __2__  л.

Результаты фотофиксации на объекте                      на __3__  л. л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту)

___________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

Директор МКУ «КЦСОН Каргатского района»            ______________  Лосева Т. В.

(Должность, Ф.И.О.)                                        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведущая отделением милосердием для

престарелых и инвалидов                                                   ______________ Даутова Т. Н.

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Заведущая отделением социальной

реабилитации  инвалидов                                                  ______________ Осинцева И. А.

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Заведущая отделением срочной

социальной помощи                                                            ______________ Колесова К. А.

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

Председатель общественной организации

«Каргатская местная организация

Всероссийского общества инвалидов»                  _____________________  Иванилов А. С.

(Должность, Ф.И.О.)                                                         (Подпись)

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 3 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,2 | нет | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 3 | Отсутствует знак «парковка для инвалидов» | К, О, Г, У | Установить знак «парковка для инвалидов» | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  | 3 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для категорий (К,О,Г,У). Необходим текущий ремонт – установить знак «парковка для инвалидов»

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 3 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4 | Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи, тактильная табличка наименования организации со шрифтом Брайля | К,С | Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи, изготовление тактильной таблички наименования организации со шрифтом Брайля. | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | Дверные пороги превышают 0,025 м; дверь не закрывается с задержкой мин. 5 сек. автоматического закрывания | К, О, С | Установить доводчик с задержкой закрывания двери; устранение перепадов высоты дверных порогов | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 6 | Перепад высоты пола, затрудняющий проезд инвалидной коляски | - | Устранение перепадов высоты пола | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-И (О, Г, У) |  | 4,5 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью - избирательно (О, Г, У). Необходим текущий ремонт по установке доводчика с задержкой закрывания двери; устранение перепадов высоты дверных порогов; установка кнопки вызова  персонала для оказания ситуационной помощи.

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 3 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 7, 8, 9, 10 | Отсутствуют тактильные обозначения, перепад высоты пола, затрудняющий проезд инвалидной коляски, отсутствуют поручни | К, С. | Установка тактильных обозначений и контрастной маркировки, крепление поручней | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет |  | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| ##### Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (О, Г, У) |  |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания  доступны полностью избирательно (О, Г, У). Необходим текущий ремонт - установка тактильных обозначений и контрастной маркировки; устранение перепадов высоты дверных порогов.

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 3 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### зона обслуживания инвалидов

социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 11, 12, 13, 14, 15 | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 16 | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | . | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| ##### Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О, Г, У) |  |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью избирательно (К,О, Г, У). Необходим текущий ремонт - установка тактильных табличек и направляющих полос.

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 3 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 17,18 | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | С, К,О | Установка кнопки вызова помощи, тактильных обозначений и направляющих полос, поручней | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И ( Г, У) |  |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны полностью - избирательно (Г, У). необходим текущий ремонт.

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 3 от "__" _______ 20__ г.

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Отсутствуют звуковые информаторы, позволяющие ориентироваться и предупреждающие об опасности | С, Г | Установка акустических средств | Индивидуальное техническое решение |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С | Изготовление и установка табличек | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП – И (К, О,У) |  |  | Текущий ремонт, индивидуальное техническое решение |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: На объекте имеется звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях

Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от «  » _______ 2021 г.

Результаты фотофиксации на объекте

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |
| Рис. 3 | Рис. 4 |
| Рис. 5 | Рис. 6 |
| Рис. 7 | Рис. 8 |
| Рис. 9 | Рис. 10 |
| Рис. 11 | Рис. 12 |
| Рис. 13 | Рис. 14 |
| Рис. 15 | Рис. 16 |
| Рис. 17 | Рис. 18 |

План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в социальная защита населения

632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14

| № | Наименование мероприятия по обеспечению доступности | Требование к установке | Изображение, пример | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Установка знака «Парковка для инвалидов» на территории, прилегающей к зданию. |  |  |  |  |
|  | Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи при входе в здание. | Установить на высоте от 0,85 м до 1,1 м. от пола |  |  | 2022 |
|  | Установка тактильной таблички наименования организации со шрифтом Брайля | Устанавливается со стороны дверной ручки, что обеспечивает удобство передвижения. На поручнях таблички размещаются с внешней боковой стороны и в перевернутом виде, поскольку при чтении шрифта Брайля руки человека перемещаются по поручню снизу вверх |  |  | 2023 |
|  | Установить доводчик с задержкой закрывания двери при входе в здание. | Обеспечение задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек. |  |  | 2022 |
|  | Устранение перепадов высоты дверных порогов при входе. | Полностью или не более 0,025 м |  |  | 2023 |
|  | ##### На дверях установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации по всему объекту. | Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м. |  |  | 2023 |
|  | ##### Установка контрастной маркировки и направляющих полос по всему объекту. | Расстояние между контрастной полоской и краем проступи от 0,03 до 0,04 м. |  |  | 2023 |
|  | ##### Установка кнопки вызова помощи в санитарно – гигиеническом помещении (туалетной комнате). | Установить на высоте от 0,85 м до 1,1 м. от пола |  |  | 2022 |
|  | ##### Установка поручней | Установить на высоте 0,85 – 0,9 м. |  |  | 2023 |
|  | Установка акустических средств | Установить по всему маршруту движения (коридор) |  |  | 2024 |